德州宁津国鸿风电项目箱变维修项目询价采购公告

一、项目基本情况

1.采购单位：宁津国鸿新能源有限公司

2.服务名称：德州宁津国鸿风电项目箱变维修项目

3.服务内容：德州宁津国鸿风电项目箱变维修项目服务，包括箱变维修、吊装、运输、故障箱变拆和装（包括全部围栏的拆、装，以及全部电缆接线、封堵、接地、防腐、光缆熔接等）、临时道路修整、维修期用地、青苗补偿、修复用地（需要解决包括但不限于维修箱变所涉及的其它补偿、阻工等民事纠纷），现场调试技术服务、负责出具正式设备故障报告、提供保险理赔所需资料、负责提供维修方案、负责工程后期现场其它收尾工作、最终箱变送电运行正常。

4.服务地点：山东省德州市宁津县保店国瑞风电场箱变处

5.采购预算：36.3492万元

二、报价单位资格要求

1.在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，持有营业执照，营业执照经营范围应包括变压器制造或变压器维修；

2.具有近三年（2021年1月1日至今，以合同签署日期为准）至少1份变压器制造或变压器维修业绩；

3.需要具备IS09001质量管理体系认证证书；

4.本项目不接受联合体报价。

三、合同主要条款

1.服务期限：合同签订后30个工作日内完成全部服务内容。

2.技术要求包括但不限于如下内容：

（1）由乙方提供正式故障分析报告，明确故障原因及整改措施，确定需维修或更换部件；

（2）乙方箱变修复完成后进行例行试验和功能性试验，并提供正式纸质版报告和质保说明书，包括外观检查、介电性能、设备的水气密性能、功能测试、变压器油检测等内容；

（3）箱变安装完成后由乙方主导开展状态检查和试运行工作，任何严重不符项均由乙方承担设备换新或修复等费用，如发生轻微差异，甲方可要求适当延长质保期；

（4）乙方提供的服务应保障变压器在修理后能够达到或超越原有性能水平，确保其长期稳定运行；

（5）乙方需提供更换部件检测合格证；

（6）故障绕组全铜线圈更换；

（7）所有需更换部件，需要使用原厂家同等型号部件更换。

（8）所有更换设备部件必须为新设备，每个产品及其部件必须具有在中国境内的合法使用权。

（9）乙方服务应包含下表清单，包括但不限于此内容：

| 序号 | 项目 | 厂家及型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线材费用 |  | 全铜线圈更换 |
| 2 | 真空断路器 | 华仪电气VHY-40.5 | 待定（出具正式分析报告后再确定是否需要维修，按实结算） |
| 3 | 框架断路器 | 江苏大全凯帆KFW3HYU | 待定（出具正式分析报告后再确定是否需要维修，按实结算） |
| 4 | 变压器油 | 克拉玛依#25 | 全部换新 |
| 5 | 测控装置 | 北京思锐V2.04 | 待定（出具正式分析报告后再确定是否需要维修，按实结算） |
| 6 | 高压套管 |  | 3只；待定（出具正式分析报告后再确定是否需要维修，按实结算） |
| 7 | 低压仪表、指示灯 |  | 待定（出具正式分析报告后再确定是否需要维修，按实结算） |
| 8 | 试验费、运费、吊装费、临时道路、民事纠纷等其它费用 |  |  |
| 9 | 其它费用 |  |  |

- 付款方式：

- 合同费用分两次支付，支付条件为：

- 第一次费用支付：箱变维修最终费用的95%：

- 合同签订完成，乙方将损坏箱变返场拆解，分析故障原因，确定损坏部件，与甲方书面确定此次箱变维修最终费用（扣除报价单不需要维修或不需更换部件的报价，视情况可签订补充协议）。

- 2）提供正式版箱变故障分析报告；

- 3）在箱变维修完毕，返回安装后，联调实验合格，送电运行48小时正常，经甲方初步验收合格；乙方提供正式纸质版报告和质保说明书；

- 4）本次维修若涉及补偿，乙方应已将补偿款（包括但不限于维修期用地补偿、青苗补偿、修路等）全部支付给村民；现场用地全部修复至原貌；涉及补偿村民（村委）需出具确认文件，该文件包括但不限于以下内容：村民（村委）已一次性收到本次维修箱变用地、青苗补偿等所有费用，不存在其它费用未收到情况；被用地已确认全部恢复原貌，符合耕种条件；以后绝不因补偿款未收到、补偿款补偿标准低、土地减产、土地耕种条件差等任何理由进行任何形式阻工或向我方主张任何权利；如果违反承诺（约定），我方将追究其法律责任；

- 5）乙方开具税率为13%的最终费用金额95%的增值税专用发票，甲方收到发票后40日内无息支付对应款项。

- （2）第二次费用支付：箱变维修最终费用的5%：

质保期内无任何质量、调试、民事等问题，经甲方验收合格后，乙方开具税率为13%的最终确定费用金额5%的增值税专用发票，甲方收到发票后40日内无息支付对应款项。

4.质保期

（1）甲方提供货物质量和相关服务（包括但不限于合同中约定的服务内容）保证期不低于1年，质量和相关服务保证期自乙方满足第一次支付条件，提供正式支付申请之日起算；

（2）在质量和相关服务保证期内货物出现质量或发生民事问题，乙方应在24小时内响应，并在5个工作日内进行免费修理、更换消除质量问题或解决民事问题。

四、报价要求

1.报价应为含税全包价，包括提供相关服务的所有费用，包括但不限于：维修、采购、运输、拆装、调试、服务费用、道路修整、维修期用地、青苗补偿、民事纠纷等。

2.价格形式：本项目采用单项价格固定，总价按实结算。

3.报价不得高于采购预算金额，且应满足本询价采购公告要求，否则报价无效。

4.报价文件资料需提供1份，包括：

（1）确认函（附件1）

（2）报价单（附件2）

（3）营业执照

（4）资质证书

（5）合同业绩证明（包含合同首页、签字盖章页及能体现变压器制造或变压器维修业绩工作内容的关键页）

以上材料需左侧用订书钉装订，其中第（1）、（2）条需按照附件格式要求打印并加盖公章，第（3）、（4）、（5）条应提供原件或复印件，如提供复印件则需加盖公章。

五、评标方式

1.本次评标采用合理低价中标。

2.如出现相同最低报价，选择有效最低报价的报价单位中提供的所有合格业绩的数量最多者作为中标单位，如出现相同有效最低报价且合格业绩数量相同，则选择有效最低报价且合格业绩数量最多的报价单位中合格业绩合同总金额最大者为中标单位。

六、报价截止时间、形式

1.报价截止时间：2024年01月15日17:00。

2.报价形式：报价文件可采取邮寄或现场递交的形式。

报价文件需按照附件3格式进行密封，并在第1条所示报价截止时间前将报价材料送达到第3条所示邮寄地址。如未在报价截止时间前送达则报价无效。

3.邮寄地址：山东省青岛市崂山区香港东路195号上实中心T2楼14层。

七、公告期限

自本项目公告发出之日起至报价截止时间止。

八、联系方式

联系人：付俊广      联系电话：17862058660

采购单位：宁津国鸿新能源有限公司

2024年01月12日

附件1

确认函

致：宁津国鸿新能源有限公司

根据已收到的贵方德州宁津国鸿风电项目箱变维修项目询价采购公告，经仔细研究，我方已完全理解并全部接受询价采购公告的所有要求。考虑到了潜在的所有风险，我方愿按公告中明确要求提供我方报价并作如下承诺：

1.我方报价已考虑了公告所要求的所有内容。

2.我方保证能按照公告要求的服务范围、内容，优质高效地完成委托任务。

3.我方保证做到公正、保密。

4.我方承诺已考虑了公告所要求的所有内容，并为报价材料及成果承担法律责任。

5.我方同意承担报价所发生的一切费用。

报价单位名称（公章）：

法人代表（签字或盖章）：

联系方式：

附件2

德州宁津国鸿风电项目箱变维修项目报价单

| 项目名称 | 服务内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 德州宁津国鸿风电项目箱变维修项目 | 序号 | 项目 | 厂家型号 | 备注 | 报价（元） |
|  | 1 | 线材费用 |  | 全铜线圈更换 |  |
|  | 2 | 真空断路器 | 华仪电气VHY-40.5 | 待定（出具正式分析报告后再确定是否需要维修，按实结算） |  |
|  | 3 | 框架断路器 | 江苏大全凯帆KFW3HYU | 待定（出具正式分析报告后再确定是否需要维修，按实结算） |  |
|  | 4 | 变压器油 | 克拉玛依#25 | 全部换新 |  |
|  | 5 | 测控装置 | 北京思锐V2.04 | 待定（出具正式分析报告后再确定是否需要维修，按实结算） |  |
|  | 6 | 高压套管 |  | 报价为3只总价；待定（出具正式分析报告后再确定是否需要维修，维修1只的金额为此项报价的1/3，以此类推。） |  |
|  | 7 | 低压仪表、指示灯 |  | 待定（出具正式分析报告后再确定是否需要维修，按实结算） |  |
|  | 8 | 试验费、运费、吊装费、临时道路、民事纠纷等其它费用 |  |  |  |
|  | 9 | 其它费用 |  |  |  |
|  | 含税总报价 |  |  |  |  |

报价说明：

1.服务周期：合同签订后30个工作日完成全部服务内容。

2.本次报价不得超过采购预算价36.3492万元，（含税率为13%的增值税），报价应包含完成询价采购公告所要求的工作内容的所有费用。

报价单位名称（盖公章）：

联系人：

联系电话：

日期：2024年  月   日

## 附件3

## 报价文件包装袋密封件正面和封口格式

报价文件包装袋密封件正面格式

收件人：宁津国鸿新能源有限公司 项目名称：德州宁津国鸿风电项目箱变维修项目 （报价文件） 报价单位名称： 报价单位地址： 2024年 月 日 加盖报价单位公章

报价文件包装袋密封件封口格式

请勿在2024年01月15日17时00分之前启封 加盖报价单位公章